重庆市涪陵区人民医院

门诊综合大楼7楼大会议室装修维修项目

竞争性比选文件

招标人：重庆市涪陵区人民医院

2021年 04月

重庆市涪陵区人民医院门诊综合大楼7楼

大会议室木地板采购安装项目竞争性比选文件

- 说明

重庆市涪陵区人民医院门诊综合大楼7楼大会议室木地板采购安装项目以竞争性比选的方式实施招标，由投标人重庆市涪陵区人民医院官网发布《竞争性比选公告》自行联系招标人勘察现场，无论勘察与否，都视为已勘察，并在中标后组织施工。招标人为重庆市涪陵区人民医院，建设资金来源为自筹资金，特邀请有兴趣的潜在单位参与竞争性比选。

二、投标人资格证明文件及要求：

- 基本资格条件证明文件:

1.有效的法人营业执照副本（复印件加盖公章）。

2.有效的组织机构代码证（复印件加盖公章）。

3.税务登记证副本（复印件加盖公章）。

4.法定代表人身份证明书和法人授权委托书及受托人身份证复印件。

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（原件随身携带备查）。三证合一则可只提供营业执照副本（复印件加盖公章）

5.营业执照包含但不限于：销售木地板。

三、具体要求：

1、重庆市涪陵区人民医院大会议室木地板采购安装具体要求

| 编号 | 类别 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木地板 | 强化木地板厚度≥1.2厘米、环保要求≥E1级、耐磨度≥AC3级、材料用胶水封边防浸水 | 颜色及花纹由院方指定、包含防潮棉 |
| 2 | 踢脚线 | 实木踢脚线，高度≥10cm，厚度≥1.2cm | 颜色及花纹由院方指定 |
| 3 | 扣条 | 钛合金双边扣条 | 颜色由院方指定 |

备注：此次地面是水磨石地坪，无需自流平。

2、类别数量及单项综合单价最高限价

| 类别 | 单位 | 数量 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 木地板 | ㎡ | 280 | 100.00 |
| 踢脚线 | 米 | 65 | 10.00 |
| 扣条 | 米 | 38 | 20.00 |

3、木地板质量保质期：5年。

4、工期：合同签订后7日历天。

5、最高限价：29410元(资金自筹)，大写：贰万玖仟肆佰壹拾元整。

6、总费用包含：施工现场设施设备费，材料费（木地板、夹板、防潮棉、地脚线、扣条、免钉胶、玻璃胶等）、人工费、管理费、搬运费、除渣费、税金以及其他该有的全部费用。

7、以最低价中标。

四、签订合同

招标人与投标人签订商务合同（合同中特别强调施工过程的人身安全由投标人自行负责。）

五、项目验收以及付款

工项目完工后，中标人向招标人申请验收，验收合格后，中标人按合同金额开具发票，在30个工作日内，由招标人支付合同金额的95%，合同金额剩余的5%一年后无息支付。

六、竞争性比选流程

1．由投标人根据本公告进行认真踏勘和测算后自主报价投标。

2. 投标人将本单位报价含密封后加盖公章递交给招标人（密封但未加盖本单位公章视为投标无效）。

3. 由招标人组织相关纪委、财务、审计、总务等科室以及医院相关领导等3人员或以上组成评标小组。

4. 有效报价中最低价为最终中标价。

5特别说明：由于该工程项目时间紧迫，在不足三家投标人参加的情况下，由评标小组决定是否可以继续开标。

七、投标文件递交的地点和截止时间

1.地点：重庆市涪陵区人民西路72号二门诊部行政办公区6楼小会议室

2．截止时间：投标文件递交的开始、截止时间为2021年4月26日上午10:00分至10：30分整。

八、投标人须知

1．投标人准备和参加投标活动的费用自理。

2．参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对此造成的后果负法律责任。

3．投标人在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、条件及规范等所有内容，投标人因未能遵循此要求而造成的投标人提供的资料、信息、数据的遗漏，均需自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

4．本项目投标人递交的所有投标文件均不退还。

九、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理

1．未在规定的截止时间前将投标书送达投标地点的。

2．投标书未按规定密封或未加盖骑缝章的。

3．投标文件无法人代表签字或签字人无法人代表有效委托的。

4．投标企业不符合投标企业资格要求的。

5．没有按照招标文件的有关要求完整提供投标所需资料的。

6．投标文件中提供伪造、虚假材料的。

十、投标纪律要求

投标人参加投标不得有下列情形：

1．提供虚假材料谋取中标。

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

3、与招标单位、其他投标人恶意串通。

4．向评标委员会成员行贿或提供其他不正当利益。

5．在招标过程中与招标单位进行协商谈判。

6．拒绝医院纪检部门的监督或者向监督检查部门提供虚假情况。

十一、联系方式

招标人：重庆市涪陵区人民医院

地址：重庆市涪陵区黎明路区人民医院总务科

联系人： 张老师

联系电话：023-72863379

重庆市涪陵区人民医院

2021年04月23日

附件1

承诺书格式

致：重庆市涪陵区人民医院

对于贵方 2021 年 04 月26 日开标的门诊综合大楼7楼大会议室木地板采购安装项目 ，我方已认真阅读并充分理解本次竞争性比选的全部内容，放弃对该竞争性比选存在不明和误解的权利，并对本次项目作出实质性响应，接受竞争性比选的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

年   月   日

附件2：法人代表人授权委托书

授权委托书

本人       （法定代表人姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                             （单位盖章）

法定代表人 ：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：1、法定代表人不亲自投标而是由委托代理人投标适用

2、委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

3、附法定代表人和代理人身份证复印件。

附件3

重庆市涪陵区人民医院

门诊综合大楼7楼大会议室木地板采购安装竞争性比选报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 重庆市涪陵区人民医院门诊综合大楼7楼大会议室木地板采购安装项目 | # 木地板 | ㎡ | 280 |  |  |
|  | # 踢脚线 | 米 | 65 |  |  |
|  | # 扣条 | 米 | 38 |  |  |
| 合计（小写） |  | 人民币（大写）： |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字）：___________

商家盖章：

年   月   日