## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 28,480.59
|  | (大写): | 贰万捌仟肆佰捌拾元伍角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1670.1
(大写): |  |  |  | 壹仟陆佰柒拾元壹角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 23529.72
1.1 | 消防工程 | 23529.72
2 | 措施项目费 | 3390.72
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1670.1
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1658.35 |  | －
5 | 税金 | 2880.74 |  | －
6 | 下浮 | -2978.94
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 28,480.59
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 526.61
2 | 施工组织措施项目 | 2864.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1670.1
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 176.89
措施项目费合计=1+2 |  | 3390.72

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
消防工程
1 | 030411004006 | 配线 BJY-2*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管与线槽敷设综合考虑 3.型号:BJY-2*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 34.49 |  | 6.47 | 223.15
2 | 030411004007 | 配线 WDZBN-RVS- 2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管与线槽敷设综合考虑 3.型号:WDZBN-RVS- 2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 71.12 |  | 6.45 | 458.72
3 | 030411004008 | 配线 WDZBN-RVS-4*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管与线槽敷设综合考虑 3.型号:WDZBN-RVS-4*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3.42 |  | 7.63 | 26.09
本页小计 | [7 empty] | 707.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001007 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 48.7 |  | 89.64 | 4365.47
5 | 030411001008 | 配管 SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 16.25 |  | 89.64 | 1456.65
6 | 030408001002 | 电力电缆 RYJSP-2.*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:RYJSP 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:交联聚乙烯绝缘带屏蔽绞型 5.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 105.18 |  | 10.69 | 1124.37
7 | 030411001009 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 97.74 |  | 26.4 | 2580.34
本页小计 | [7 empty] | 9526.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412003001 | 安全出口灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口灯 2.型号:A-BLJC-1OEⅡ1W-A401 3.规格:≤1W 4.安装部位:门框上0.1m壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 53.34 | 266.7
9 | 030412003002 | 壁挂右向疏散标志灯具 | [项目特征] 1.名称:壁挂右向疏散标志灯具 2.型号:A-BLJC-1REⅡ1W-A401R 3.规格:≤1W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 131.82 | 263.64
10 | 030412001003 | 壁挂照明灯 | [项目特征] 1.名称:壁挂照明灯 2.型号:A-ZFJC-E3W-A600B 3.规格:6W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 447.8 | 895.6
11 | 080609004001 | 编码单输入单输出模块 | [项目特征] 1.名称:编码单输入单输出模块 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |  | 276.59 | 276.59
本页小计 | [7 empty] | 1702.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030904001001 | 编码光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:编码光电感烟探测器 2.规格:JBF4101 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 17 |  | 95.19 | 1618.23
13 | 030904006001 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAP-YT100 3.安装方式:下口距地1.4米 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 169.08 | 169.08
14 | 030412003003 | 多信息复合标志灯 | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:36V 1W 3.安装部位:门上方0.2m明装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 88.9 | 88.9
本页小计 | [7 empty] | 1876.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030904017001 | 火灾报警控制器(联动型) | [项目特征] 1.规格、线制:火灾报警控制器(联动型) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 5325.89 | 5325.89
16 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 123.3 | 123.3
17 | 080609004002 | 切换模块 | [项目特征] 1.名称:切换模块 2.规格:LD-302 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |  | 258.89 | 258.89
18 | 030904007001 | 吸顶火警扬声器 | [项目特征] 1.名称:吸顶火警扬声器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 88.73 | 177.46
本页小计 | [7 empty] | 5885.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030904003001 | 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 201.95 | 403.9
20 | 030412003004 | 应急照明灯-单向应急疏散标志兼当前楼层数 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯-单向应急疏散标志兼当前楼层数 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 91.42 | 822.78
21 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 35 |  | 10.47 | 366.45
22 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:消防系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 2237.52 | 2237.52
本页小计 | [7 empty] | 3830.65
合 计 | [7 empty] | 23529.72

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 526.61
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 526.61 | 526.61
本页小计 | [7 empty] | 526.61
合 计 | [7 empty] | 526.61

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 1017.12
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 1670.1
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 176.89
合 计 |  |  |  |  | 2864.11
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1658.35
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2880.74
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2572.09
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 308.65
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4539.09

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 278.5424 | 0.31 | 0.38 |  | 0.07 | 19.5
2 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.8683 | 63.11 | 167 |  | 103.89 | 90.21
3 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 6.8847 | 125 | 132 |  | 7 | 48.19
4 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 6.1985 | 125 | 132 |  | 7 | 43.39
5 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 22.3743 | 125 | 130 |  | 5 | 111.87
6 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 34.271 | 135 | 140 |  | 5 | 171.36
7 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0393 | 120 | 126 |  | 6 | 0.24
8 | 270600510 | 接地编织铜线 |  | m | 1 | 12.82 | 12.48 |  | -0.34 | -0.34
9 | 290603750 | 难燃塑料管三通 | 32 | 个 | 3.1277 | 3.56 | 0.72 |  | -2.84 | -8.88
10 | 280309900 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 4.739 | 3.42 | 2.43 |  | -0.99 | -4.69
11 | 290601150 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 77.875 | 0.11 | 0.25 |  | 0.14 | 10.9
12 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 1.1107 | 3.26 | 6.02 |  | 2.76 | 3.07
13 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.3702 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 0.47
14 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.623 | 2.71 | 2.39 |  | -0.32 | -2.44
15 | 172512500 | 异型塑料管 | φ5 | m | 0.684 | 0.93 | 1.04 |  | 0.11 | 0.08
16 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0455 | 2.13 | 6.65 |  | 4.52 | 0.21
17 | 271700440 | 尼龙扎带 | L100~150 | 根 | 4 | 0.56 | 0.24 |  | -0.32 | -1.28
18 | 290603400 | 难燃塑料管卡子 | 32 | 个 | 119.1646 | 0.62 | 1.25 |  | 0.63 | 75.07
19 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 17.51 | 2.14 | 1.42 |  | -0.72 | -12.61
20 | 291706600 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 68.005 | 0.62 | 0.56 |  | -0.06 | -4.08
21 | 341300020 | 标志牌 |  | 个 | 4 | 0.85 | 0.88 |  | 0.03 | 0.12
22 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0584 | 5.81 | 8.12 |  | 2.31 | 0.13
23 | 030102200 | 木螺钉 | M4.5~6×15~100 | 10个 | 0.306 | 1.05 | 0.27 |  | -0.78 | -0.24
24 | 030102400 | 木螺钉 | M4×65 | 10个 | 23.5749 | 0.66 | 0.19 |  | -0.47 | -11.08
25 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 43.68 | 0.07 | 0.02 |  | -0.05 | -2.18
人材机价差表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 030115950 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 | M8×100以内 | 10套 | 0.412 | 6.6 | 0.98 |  | -5.62 | -2.32
27 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.0325 | 6.79 | 8.68 |  | 1.89 | 0.06
28 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 295.8866 | 0.07 | 0.12 |  | 0.05 | 14.79
29 | 030134330 | 塑料胀管 | φ6 | 个 | 3.15 | 0.08 | 0.07 |  | -0.01 | -0.03
30 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.4222 | 8.72 | 28.85 |  | 20.13 | 8.5
31 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 1.5459 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 13.22
32 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 0.9774 | 0.43 | 0.61 |  | 0.18 | 0.18
33 | CY | 柴油 |  | kg | 0.3216 | 5.64 | 9.1 |  | 3.46 | 1.11
34 | 340900710 | 充电电池5# |  | 节 | 10 | 2.14 | 2.59 |  | 0.45 | 4.5
35 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.1481 | 4.42 | 3.87 |  | -0.55 | -0.63
36 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 15.1271 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -3.33
37 | DIAN | 电 |  | kW·h | 83.2618 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -18.32
38 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.0977 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -0.41
39 | 280304150 | 阻燃聚氯乙烯导线 | BV1.0mm2 | m | 15.27 | 0.65 | 1.04 |  | 0.39 | 5.96
40 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.1039 | 2.85 | 9.6 |  | 6.75 | 0.7
41 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.391 | 3.08 | 4.43 |  | 1.35 | 0.53
42 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.2403 | 3.08 | 5.03 |  | 1.95 | 0.47
43 | 140300450 | 汽油 | 100# | kg | 22.7325 | 8.71 | 10.68 |  | 1.97 | 44.78
44 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 8.702 | 1.2 | 1.6 |  | 0.4 | 3.48
45 | 290602900 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 20.5449 | 0.61 | 0.5 |  | -0.11 | -2.26
46 | 290604450 | 难燃塑料管弯头 | 32 | 个 | 2.0525 | 2.91 | 0.52 |  | -2.39 | -4.91
47 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.013 | 5.3 | 3.47 |  | -1.83 | -0.02
48 | 340500600 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.05 | 362.4 | 160 |  | -202.4 | -10.12
49 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0325 | 21.17 | 35 |  | 13.83 | 0.45
50 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.013 | 21.37 | 28 |  | 6.63 | 0.09
人材机价差表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
51 | 032103500 | 合金钢切割片 | φ300 | 片 | 7.1584 | 144.44 | 1.18 |  | -143.26 | -1025.51
| 合 计 | [8 empty] | -442.05