## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 57,442.59
|  | (大写): | 伍万柒仟肆佰肆拾贰元伍角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3484.21
(大写): |  |  |  | 叁仟肆佰捌拾肆元贰角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 48543.9
1.1 | 强电工程 | 44192.79
1.2 | 弱电工程 | 4351.11
2 | 措施项目费 | 6687.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3484.21
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2397.29 |  | －
5 | 税金 | 5809 |  | －
6 | 下浮 | -5995.38
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 57,442.59
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 762.33
2 | 施工组织措施项目 | 5925.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3484.21
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 258.37
措施项目费合计=1+2 |  | 6687.78

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强电工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:CT 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1.03 |  | 47.27 | 48.69
2 | 030411004001 | 配线 WDZBN-BYJ-3*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管与线槽敷设综合考虑 3.型号:WDZBN-BYJ-3*10mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 105.46 |  | 28.9 | 3047.79
3 | 030411004002 | 配线 WDZB-BYJ-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管与线槽敷设综合考虑 3.型号:WDZB-BYJ-3*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 383.75 |  | 8.13 | 3119.89
本页小计 | [7 empty] | 6216.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004003 | 配线 WDZB-BYJ-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管与线槽敷设综合考虑 3.型号:WDZB-BYJ-3*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 161.47 |  | 11.41 | 1842.37
5 | 030411004004 | 配线 WDZB-BYJ-3*6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管与线槽敷设综合考虑吧 3.型号:WDZB-BYJ-3*6mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 390.6 |  | 15.86 | 6194.92
6 | 030411001001 | 配管 FPC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:FPC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 79.88 |  | 20.58 | 1643.93
本页小计 | [7 empty] | 9681.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001002 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 17.23 |  | 19.67 | 338.91
8 | 030411001003 | 配管 PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 20.41 |  | 23.46 | 478.82
9 | 030411001004 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 4.刷防火涂料 | m | 193.58 |  | 89.64 | 17352.51
10 | 030411003001 | 金属电缆桥架 200*100 | [项目特征] 1.名称:金属电缆桥架 2.规格:200*100 3.其他:满足设计、施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 7.92 |  | 87.49 | 692.92
本页小计 | [7 empty] | 18863.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030412006001 | LED医疗专用灯（含透光板） 150*1200 | [项目特征] 1.名称:LED医疗专用灯（含透光板） 2.型号:150*1200 3.规格:36W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 62.36 | 124.72
12 | 030412006002 | LED医疗专用灯（含透光板）600*600 | [项目特征] 1.名称:LED医疗专用灯（含透光板） 2.型号:600*600 3.规格:40W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 21 |  | 92.66 | 1945.86
13 | 030412001001 | LED 筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED 筒灯 2.规格:12W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 58.02 | 580.2
14 | 030412001002 | 节能吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:节能吸顶灯 2.规格:18W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 83.32 | 83.32
15 | 030404035001 | 安全型五孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 11 |  | 23.9 | 262.9
本页小计 | [7 empty] | 2997
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404035002 | 壁挂式空调电源插座 | [项目特征] 1.名称:壁挂式空调电源插座 2.规格:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 19.66 | 117.96
17 | 030404035003 | 冰箱插座电源插座 | [项目特征] 1.名称:冰箱插座电源插座 2.规格:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15 |  | 19.66 | 294.9
18 | 030404034001 | 单联单控照明开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控照明开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 22.59 | 271.08
19 | 030404035004 | 烘手器和吹风机防水插座 | [项目特征] 1.名称:烘手器和吹风机防水插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 21.22 | 84.88
20 | 030404034002 | 单联三控开关 | [项目特征] 1.名称:单联三控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 34.08 | 34.08
本页小计 | [7 empty] | 802.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404034003 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 29.31 | 29.31
22 | 040801030001 | 显示屏插座 | [项目特征] 1.名称:显示屏插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 18.23 | 18.23
23 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:600*500*300 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 2032.21 | 4064.42
24 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 84 |  | 10.47 | 879.48
25 | 081201005001 | 安装工程拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.废料外运 | m | 86 |  | 7.45 | 640.7
弱电工程
本页小计 | [7 empty] | 5632.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411004005 | 配线 BYJ-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 BYJ-2*1.5mm2 2.配线形式:穿管与配线敷设综合考虑 3.型号:BYJ-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 11.39 |  | 2.68 | 30.53
2 | 031103009001 | 五类双绞线 Cat5e.4UTP | [项目特征] 1.规格、型号:五类双绞线 Cat5e.4UTP [工作内容] 1.测量 2.敷设 | m | 52.75 |  | 8.86 | 467.37
3 | 031103009002 | 电缆RVV 2*1.0mm2 | [项目特征] 1.规格、型号:RVV 2*1.0 2.配线形式:穿管与配线敷设综合考虑 [工作内容] 1.测量 2.敷设 | m | 27 |  | 3.48 | 93.96
4 | 030411001005 | 配管 硬质聚氯乙烯管 20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 | m | 42.33 |  | 19.67 | 832.63
本页小计 | [7 empty] | 1424.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001006 | 配管 硬质聚氯乙烯管 25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 3.63 |  | 26.4 | 95.83
6 | 030411003002 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 13.67 |  | 87.49 | 1195.99
7 | 080702006001 | AP桥接器 | [项目特征] 1.名称:AP桥接器 [工作内容] 1.支架安装 2.本体安装、测试 3.馈线安装、连接 4.运输 | 套 | 3 |  | 485.5 | 1456.5
8 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.底盒材质、规格:89型暗盒 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 2 |  | 31.11 | 62.22
本页小计 | [7 empty] | 2810.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502012001 | 光纤信息插座 | [项目特征] 1.名称:光纤信息插座 2.底盒材质、规格:86型 暗盒 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 2 |  | 26.63 | 53.26
10 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 6 |  | 10.47 | 62.82
本页小计 | [7 empty] | 116.08
合 计 | [7 empty] | 48543.9

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 762.33
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 762.33 | 762.33
本页小计 | [7 empty] | 762.33
合 计 | [7 empty] | 762.33

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2182.87
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 3484.21
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 258.37
合 计 |  |  |  |  | 5925.45
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2397.29
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5809
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5186.61
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 622.39
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8206.29

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 23.8572 | 125 | 132 |  | 7 | 167
2 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 13.604 | 125 | 132 |  | 7 | 95.23
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 57.4021 | 125 | 130 |  | 5 | 287.01
4 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 2.115 | 125 | 130 |  | 5 | 10.58
5 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.9203 | 135 | 140 |  | 5 | 4.6
6 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.1335 | 3.08 | 4.43 |  | 1.35 | 1.53
7 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.7162 | 3.08 | 5.03 |  | 1.95 | 1.4
8 | 015300600 | 封铅 | 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.0071 | 42.62 | 22.12 |  | -20.5 | -0.15
9 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.1742 | 5.81 | 8.12 |  | 2.31 | 0.4
10 | 020702100 | 橡胶垫 | 2 | m2 | 0.0012 | 17 | 13.81 |  | -3.19
11 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.2648 | 9.64 | 10.04 |  | 0.4 | 0.11
12 | 022700110 | 白布 |  | m2 | 0.0036 | 5.78 | 3.97 |  | -1.81 | -0.01
13 | 030102400 | 木螺钉 | M4×65 | 10个 | 0.8756 | 0.66 | 0.19 |  | -0.47 | -0.41
14 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 131.04 | 0.07 | 0.02 |  | -0.05 | -6.55
15 | 030113910 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 套 | 22.6911 | 1.78 | 4.17 |  | 2.39 | 54.23
16 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 2.912 | 1.6 | 2.92 |  | 1.32 | 3.84
17 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 7.488 | 1.65 | 29.2 |  | 27.55 | 206.29
18 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.0968 | 6.79 | 8.68 |  | 1.89 | 0.18
19 | 030126711 | 镀锌六角带帽螺栓 | M6×16 ~25 | 套 | 4.08 | 0.28 | 0.29 |  | 0.01 | 0.04
20 | 030130310 | 膨胀螺栓 | M6 | 10个 | 0.019 | 2.8 | 1.95 |  | -0.85 | -0.02
21 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 125.8732 | 0.07 | 0.12 |  | 0.05 | 6.29
22 | 031310110 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.0216 | 8.76 | 1.93 |  | -6.83 | -0.15
23 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 1.2583 | 8.72 | 28.85 |  | 20.13 | 25.33
24 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 4.6072 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 39.39
25 | 03136151 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.14 | 0.85 | 0.88 |  | 0.03
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
26 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 1.6348 | 0.43 | 0.61 |  | 0.18 | 0.29
27 | 031395210 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.0024 | 7.26 | 7.66 |  | 0.4
28 | 032103500 | 合金钢切割片 | φ300 | 片 | 15.7105 | 144.44 | 1.18 |  | -143.26 | -2250.69
29 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 611.2251 | 0.31 | 0.38 |  | 0.07 | 42.79
30 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.9055 | 63.11 | 167 |  | 103.89 | 197.96
31 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.2159 | 10.85 | 8.19 |  | -2.66 | -0.57
32 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.0012 | 8.85 | 7.73 |  | -1.12
33 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 0.1728 | 6.75 | 10.68 |  | 3.93 | 0.68
34 | 140300450 | 汽油 | 100# | kg | 67.753 | 8.71 | 10.68 |  | 1.97 | 133.47
35 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 0.82 | 15.94 | 17.26 |  | 1.32 | 1.08
36 | 143303200 | 硬脂酸 |  | kg | 0.0012 | 13.59 | 10.17 |  | -3.42
37 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 3.3102 | 3.26 | 6.02 |  | 2.76 | 9.14
38 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 1.1034 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 1.39
39 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.1634 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -0.69
40 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.0575 | 2.71 | 2.39 |  | -0.32 | -1.3
41 | 144302660 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 10.2 | 10.31 |  | 0.11 | 0.02
42 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.3097 | 2.85 | 9.6 |  | 6.75 | 2.09
43 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.1355 | 2.13 | 6.65 |  | 4.52 | 0.61
44 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0968 | 21.17 | 35 |  | 13.83 | 1.34
45 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0387 | 21.37 | 28 |  | 6.63 | 0.26
46 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0387 | 5.3 | 3.47 |  | -1.83 | -0.07
47 | 280102710 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 11.236 | 1.44 | 4.99 |  | 3.55 | 39.89
48 | 280300950 | 铜芯橡皮花线 | BXH2×23/0.15mm2(0.4mm2) | m | 15.27 | 0.95 | 1.58 |  | 0.63 | 9.62
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
49 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 31.549 | 1.2 | 1.6 |  | 0.4 | 12.62
50 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 4.8621 | 2.82 | 3.72 |  | 0.9 | 4.38
51 | 290601150@1 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 200.25 | 0.11 | 0.25 |  | 0.14 | 28.04
52 | 290602800 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 15.3843 | 0.48 | 0.42 |  | -0.06 | -0.92
53 | 290602900 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 6.0349 | 0.61 | 0.5 |  | -0.11 | -0.66
54 | 290603400 | 难燃塑料管卡子 | 32 | 个 | 4.4257 | 0.62 | 1.25 |  | 0.63 | 2.79
55 | 290603750 | 难燃塑料管三通 | 32 | 个 | 0.1162 | 3.56 | 0.72 |  | -2.84 | -0.33
56 | 290604450 | 难燃塑料管弯头 | 32 | 个 | 0.0762 | 2.91 | 0.52 |  | -2.39 | -0.18
57 | 290605550 | 套接管 |  | m | 0.7988 | 1.89 | 1.07 |  | -0.82 | -0.66
58 | 291105100 | 塑料吊线盒 |  | 个 | 10.5 | 0.7 | 1.93 |  | 1.23 | 12.92
59 | 292501960 | 镀锌电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 0.0842 | 4.38 | 2.62 |  | -1.76 | -0.15
60 | 341100100 | 水 |  | m3 | 2.7237 | 4.42 | 3.87 |  | -0.55 | -1.5
61 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 34.4754 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -7.58
62 | 341300010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 0.0712 | 0.85 | 0.88 |  | 0.03
63 | CY | 柴油 |  | kg | 1.724 | 5.64 | 9.1 |  | 3.46 | 5.97
64 | DIAN | 电 |  | kW·h | 252.3312 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -55.51
65 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.1394 | 120 | 126 |  | 6 | 0.84
| 合 计 | [8 empty] | -916.46