## 封-2 招标控制价
封-2 | 弱电工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 995.13
|  | (大写): | 玖佰玖拾伍元壹角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 53.21
(大写): |  |  |  | 伍拾叁元贰角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 760.61
1.1 | C安装工程 | 760.61
2 | 措施项目费 | 102.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 53.21
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 42.44 |  | －
5 | 税金 | 89.64 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 995.13
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 13.7
2 | 施工组织措施项目 | 88.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 53.21
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 5.05
措施项目费合计=1+2 |  | 102.44

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030502004001 | 电话插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 1 |  | 25.99 | 25.99
2 | 030502012001 | 网络插座 | [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 2 |  | 22.93 | 45.86
3 | 030411004001 | 配线 CAT6-4PRUTP | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 10.5 |  | 4.33 | 45.47
4 | 030411001001 | 配管 PC20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 10.5 |  | 13.1 | 137.55
5 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 3 |  | 85.38 | 256.14
本页小计 | [7 empty] | 511.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004002 | 配线 WDUZCN-RYJ-B1-2*1.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6.84 |  | 6.63 | 45.35
7 | 030411001002 | 配管 JDG20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 6.84 |  | 17.3 | 118.33
8 | 030411006001 | 接线盒 | [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 6 |  | 14.32 | 85.92
本页小计 | [7 empty] | 249.6
合 计 | [7 empty] | 760.61

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 13.7
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 13.7 | 13.7
本页小计 | [7 empty] | 13.7
合 计 | [7 empty] | 13.7

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 42.44
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 89.64
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 81.49
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 8.15
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 132.08

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 1.0743 | 125 | 130 |  | 5 | 5.37
2 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.7224 | 135 | 140 |  | 5 | 3.61
3 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.0621 | 3.08 | 4.87 |  | 1.79 | 0.11
4 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.0094 | 12.82 | 22.39 |  | 9.57 | 0.09
5 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 1.3594 | 2.09 | 2.4 |  | 0.31 | 0.42
| 合 计 | [8 empty] | 9.6

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | JDG管 | 6.3016 | m | 5.6 | 35.29
2 | 配管 PC20 | 9.9552 | m | 1.47 | 14.63
3 | 插座 | 2.7102 | 个 | 15.66 | 42.44
4 | 双绞线 CAT6-4PRUTP | 9.8613 | m | 2.55 | 25.15
5 | WDUZCN-RYJ-B1-2*1.5 | 6.4239 | m | 5 | 32.12
6 | 接线盒 | 5.474 | 个 | 5.3 | 29.01
7 | 感烟火灾探测器 | 2.6832 | 只 | 58.41 | 156.73
| 合 计 |  |  |  | 335.37