## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 12,045.61
|  | (大写): | 壹万贰仟零肆拾伍元陆角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 341.78
(大写): |  |  |  | 叁佰肆拾壹元柒角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 10122.75
1.1 | C安装工程 | 10122.75
2 | 措施项目费 | 626.19
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 341.78
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 211.57 |  | －
5 | 税金 | 1085.1 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 12,045.61
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 68.96
2 | 施工组织措施项目 | 557.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 341.78
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 22.8
措施项目费合计=1+2 |  | 626.19

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 ALCT | [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2483.3 | 2483.3
2 | 040801029001 | 照明开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 29.36 | 88.08
3 | 030412001001 | 600*600LED格栅灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 102.06 | 306.18
4 | 030404035001 | 安全型单相五孔插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 26.9 | 188.3
5 | 030404035002 | 空调插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 26.9 | 80.7
6 | 030411004001 | 配线 WDZUB-BYJ-B1-2.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 65.42 |  | 3.1 | 202.8
本页小计 | [7 empty] | 3349.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004002 | 配线 WDZUB-BYJ-B1-4 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 70.44 |  | 3.79 | 266.97
8 | 030411004003 | 配线 WDZUB-BYJ-B1-6 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 123.27 |  | 5.05 | 622.51
9 | 030411004004 | 配线 WDZUB-YJY-B1-5*10 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3.6 |  | 44.83 | 161.39
10 | 030411001001 | 配管 PC20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 71.65 |  | 13.14 | 941.48
11 | 030411001002 | 配管 PC25 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 11.97 |  | 14.03 | 167.94
12 | 030411003001 | 桥架 200*100 | [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 2.2 |  | 87.3 | 192.06
本页小计 | [7 empty] | 2352.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411006001 | 接线盒 | [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 13 |  | 14.36 | 186.68
14 | 030701003001 | 空调器 1P | [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 2117.18 | 4234.36
本页小计 | [7 empty] | 4421.04
合 计 | [7 empty] | 10122.75

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 68.96
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 68.96 | 68.96
本页小计 | [7 empty] | 68.96
合 计 | [7 empty] | 68.96

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 211.57
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1085.1
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 986.45
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 98.65
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1296.67

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 7.811 | 125 | 130 |  | 5 | 39.06
2 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 1.4354 | 125 | 130 |  | 5 | 7.18
3 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.3002 | 3.08 | 4.87 |  | 1.79 | 0.54
4 | 015300600 | 封铅 | 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.0194 | 42.62 | 22.12 |  | -20.5 | -0.4
5 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.0237 | 10.85 | 8.19 |  | -2.66 | -0.06
6 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.0032 | 8.85 | 7.72 |  | -1.13
7 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 0.0197 | 6.75 | 10.35 |  | 3.6 | 0.07
8 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.075 | 12.82 | 22.39 |  | 9.57 | 0.72
9 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 6.4344 | 1.2 | 1.42 |  | 0.22 | 1.42
10 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 0.4445 | 2.82 | 3.3 |  | 0.48 | 0.21
11 | CY | 柴油 |  | kg | 0.1384 | 5.64 | 8.96 |  | 3.32 | 0.46
12 | DIAN | 电 |  | kW·h | 0.196 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.02
13 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0041 | 120 | 126 |  | 6 | 0.02
| 合 计 | [8 empty] | 49.24

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PC20 | 68.1376 | m | 1.47 | 100.16
2 | PC25 | 11.3832 | m | 2.03 | 23.11
3 | 600*600LED格栅灯 | 2.7184 | 套 | 85 | 231.06
4 | 照明开关 | 2.7453 | 套 | 14.78 | 40.58
5 | 安全型单相五孔插座 | 6.4056 | 套 | 15.66 | 100.31
6 | 空调插座 | 2.7453 | 套 | 15.66 | 42.99
7 | WDZUB-BYJ-B1-2.5 | 68.0822 | m | 2 | 136.16
8 | WDZUB-BYJ-B1-4 | 69.5148 | m | 3.1 | 215.5
9 | WDZUB-BYJ-B1-6 | 121.6508 | m | 4.35 | 529.18
10 | WDZUB-YJY-B1-5*10 | 3.262 | m | 44.7 | 145.81
11 | 电缆桥架 | 1.9935 | m | 63.1 | 125.79
12 | 接线盒 | 11.8962 | 个 | 5.3 | 63.05
13 | 配电箱ALCT | 0.8971 | 台 | 2500 | 2242.75
14 | 1P空调 | 1.7942 | 台 | 2200 | 3947.24
| 合 计 |  |  |  | 7943.69